## Slide 1
Antibiogramma
Interpretazione
Meccanismi di resistenza
UNIVERSITA' degli STUDI di PERUGIA/TERNI Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Corso integrato Medicina di Laboratorio
Microbiologia Clinica

## Slide 2
Kumar, Crit care 2009
Terapia efficace di un’infezione: presenza di una quantità sufficiente di antibiotico nel sito dell’infezione per un tempo adeguato per ottenere l’effetto terapeutico.
Siccome questo non può essere misurato direttamente, sono stati stabiliti dei parametri in vitro che riflettano la probabilita di successo della terapia antibiotica

## Slide 3
“Aspetto l’antibiogramma per iniziare la terapia”
“Utilizzo l’antibiotico con la MIC più bassa”
L’antibiogramma mi dà indicazioni anche su antibiotici non refertati
“Non a tutti i referti con antibiogramma deve seguire la terapia antibiotica”
E’ sufficiente vedere la sensibilità o resistenza dei singoli antibiotici per decidere la terapia

## Slide 5
Cos’è?
A cosa serve?
Come e quando si fa?
Come si interpreta?
Conclusioni
ANTIBIOGRAMMA
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza
Meccanismi di resistenza

## Slide 6
ANTIBIOGRAMMA: cos’è?
Test in vitro eseguito per rilevare la presenza o l’assenza di resistenza di un isolato batterico ad una serie di antibiotici utilizzabili per il trattamento dell’infezione sostenuta da quell’isolato.
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 7
ANTIBIOGRAMMA: a cosa serve?
«Dal punto di vista del clinico l’antibiogramma è considerato spesso più importante dell’identificazione del patogeno»
(J.D Turnidge, Manual clinical microbiol, ASM press, 2016)
TERAPIA MIRATA: Predire l’outcome della terapia con l’antibiotico testato.
Suscettibile = alta probabilità di successo terapeutico
(dose, via di somm., durata etc!)
Resistente = alta probabilità di fallimento terapeutico
Regola del 90 – 60 = successo terapeutico 90% per S, 60% per R
(Rex and Pfaller, Clin Infect Dis, 2002)
Intermedio = antibiotico può essere efficace se utilizzato a dose elevata e per infezioni di distretti in cui si concentra ottimamente
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 8
ANTIBIOGRAMMA: a cosa serve?
TERAPIA MIRATA: Predire l’outcome della terapia con l’antibiotico testato.
Suscettibile = alta probabilità che il paziente risponderà al trattamento con quell’antibiotico (dose, via di somm., durata etc!)
Resistente = alta probabilità di fallimento del trattamento con quell’antibiotico.
Regola del 90 – 60 = successo terapeutico 90% per S, 60% per R
(Rex and Pfaller, Clin Infect Dis, 2002)
Intermedio = antibiotico può essere efficace se utilizzato a dose elevata e per infezioni di distretti in cui si concentra ottimamente
SORVEGLIANZA (cfr. Enterobatteri produttori di carbapenemasi)
EPIDEMIOLOGIA (importanza per terapia empirica delle infezioni gravi)
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 9
Diagnosi presuntiva ed appropriata terapia antibiotica
Infection control
Antimicrobial stewardship
Conoscenza della epidemiologia locale è essenziale per:
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 10
Poque et al., Clin Microbiol Infect, 2015
Terapia empirica approptiata
fondamentale per infezioni da MDRO
(Multi Drug Resistant Organisms)
- Infezioni da MDRO = Ritardo (>5 gg) nella terapia appropriata
- Outcome peggiore delle infezioni da batteri suscettibili.
- Elevata mortalità
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 11
Exposure to ≥7 days of quinolones and third-generation cephalosporins significantly increases the risk of ESBL+ Gram negative UTI.
Tinelli et al, J Antimicrob Chemother. 2012
Inappropriate
therapy
Poor outcome of
patient
Selection of
MDRO
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 12
ANTIBIOTICO-RESISTENZA
tra le cause:
abuso di antibiotici
uso non corretto (ad es. dosaggio troppo basso)
uso massiccio in campo alimentare (allevamenti di bestiame)
Terapia di una infezione batterica
EMPIRICA
EMPIRICA/RAGIONATA: basata sulla eziologia probabile, epidemiologia locale, linee guida etc
MIRATA : basata sui test in vitro (antibiogramma)

## Slide 13
ANTIBIOGRAMMA: quando si fa?
Quando il microorganismo può essere coltivato (es.: No per Chlamydia)
Quando esistono precise linee guida per farlo (es.: No per Legionella pneumophila, batteri esigenti etc.)
Quando il microorganismo isolato ha o può avere un significato clinico (es.: No per CoNS da campioni respiratori)
Si ripete quando il microorganismo può acquisire resistenza durante la terapia (es.: Pseudomonas aeruginosa)
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 14
ANTIBIOGRAMMA: come si fa?
Metodi genotipici
rilevano i geni di resistenza (es.: KPC, mecA, vanA)
Metodi fenotipici
Qualitativi: “Sensibile”, “Resistente”, “Intermedio”
Quantitativi: MIC”
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 15
… in ogni caso si parte da una coltura pura o da una colonia isolata e ci vogliono 24 h
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 16
MIC
Concentrazione Minima di Antibiotico in grado di inibire, in condizioni sperimentali prefissate,
ogni segno visibile di crescita del microorganismo
Concentrazione Minima di Antibiotico in grado di inibire, in condizioni sperimentali prefissate,
ogni segno visibile di crescita del microorganismo
Conoscere i valori di MIC, in genere, è importante per impostare la terapia di infezioni gravi o difficili da trattare (es. endocardite, meningite, sepsi, infezioni da MDRO, infezioni nell’ospite immunocompromesso etc)
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 18
MIC: come si determina
Diluizione in brodo – Macrometodo
Diluizione in brodo - Micrometodo
E-test (gradient-diffusion)
Strumenti automatici
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 19
Diluizione in brodo – macrometodo
ad esempio: meropenem vs Pseudomonas spp
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 20
Diluizione in brodo – macrometodo
ad esempio: meropenem vs Pseudomonas spp
torbido
torbido
torbido
limpido
limpido
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 21
Diluizione in brodo – macrometodo
ad esempio: meropenem vs Pseudomonas spp
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 22
Diluizione in brodo – micrometodo
antibiotici A, B, … H vs Staphylococcus aureus
cfr. Nota sul referto “Antibiogramma eseguito con metodo Sensititre (Oxoid)”
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 23
MIC: minima concentrazione di antibiotico in grado di inibire,
in condizioni sperimentali prefissate, ogni segno di crescita
visibile del batterio in esame
In base a tale parametro il batterio si definisce
SENSIBILE, INTERMEDIO, o RESISTENTE a quell’antibiotico
MBC
MIC
se = o > a 32, il batterio si definisce TOLLERANTE
L’antibiotico risulta:
battericida in vitro ma non in vivo
MBC: minima concentrazione di antibiotico in grado di inibire,
in condizioni sperimentali prefissate, la crescita batterica di almeno
il 99% (AA anglosassoni) o 99.99% (AA francofoni)
Solo in alcuni casi è neccessario ottenere:

## Slide 24
E-test
ad esempio: gentamicina vs Pseudomonas spp
MIC = 1.5
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 25
Antibiogramma per diffusione (Kirby-Bauer)
Misura dell’alone di inibizione
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 26
Fattore tempo
Utilizzo sistemi automatici
Noi: Phoenix® (Becton Dickinson) e Vitek 2 ® (bioMérieux)
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 27
Oggi i test di sensibilità ai farmaci antibatterici possono essere eseguiti con apparecchiature semi-automatiche in cui i batteri vengono fatti crescere in terreno liquido, in presenza di dosi prefissate dei farmaci e la lettura dei risultati, eseguita da un fotometro registratore, viene
interpretata da un elaboratore elettronico, che fornisce
in tal modo il significato finale.
Ad esempio:
sistema PHOENIX® (Becton Dickinson); VITEK2 ® (bioMerieux)
Metodi automatici

## Slide 28
Phoenix: OK, meticillino resistenza S. aureus
Phoenix: OK per MIC vancomicina S. aureus
Vitek: OK per MIC colistina Klebsiella
Phoenix e Vitek2: No per Klebsiella KPC
Mencacci et al, J Clin Microbiol 2009
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza
J Clin Microbiol. 2013, 51:2077-81
Antimicrob Agents Chemother. 2015, 59:4625-30

## Slide 29
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 30
ANTIBIOGRAMMA: come si interpreta?
http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 31
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 32
cfr Nota: “antibiogramma per levofloxacina interpretato secondo CLSI”
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 33
EUCAST: Peniciliine vs Enterobacteriaceae
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 34
CEFTRIAXONE = 27 mm
IMIPENEM = 22 mm
Kirby-Bauer per Haemophilus influenzae
Quale antibiotico funziona meglio?
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 35
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 36
CEFTRIAXONE R
IMIPENEM S
Kirby-Bauer per Haemophilus influenzae
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 37
… stesso concetto per la MIC
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 38
Antibiotico vs batterio
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 39
Meccanismi di resistenza
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 40
Meccanismi di resistenza rilevati in laboratorio
Resistenza
Meticillino-R
Vancomicino-R
ESBL
Carbapenemasi
R ai macrolidi
Genere
Staphylococcus
Enterococcus
Enterobatteri
Enterobatteri
Stafilo e Strepto
Test fenotipici
Cefoxitin DD
PBP2a, MIC oxacillina
MIC glicopep.
Combinazione
Inibizione da ...
D-test
Gene
mecA, mecC
vanA, vanB, vanC
CTX…..
KPC, OXA, VIM…
erm
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 41
CEFOXITIN DISK DIFFUSION PER METICILLINO-RESISTENZA
30 mm
13 mm

## Slide 42
cfr. Nota “Cefoxitin screen test positivo = stafilococco meticillino-resistente”
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 43
Enterococci . All enterococci are considered to be intrinsically resistant to cephalosporins, but resistance to ampicillin mediated by alterations to PBP5 is increasingly recognized, particularly in E. faecium [21].
Penicillinase-producing Enterococcus isolates have been rarely detected, but have recently been described in Europe [22].
Enterobacteriaceae. IF resistant to ciprofloxacin, THEN report as resistant to all fluoroquinolones
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 44
EUCAST: carbapenemasi in Enterobacteriaceae
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 45
TEST FENOTIPICO PER CARBAPENEMASI: POSITIVO ISOLATO PRODUTTORE DI CARBAPENEMASI “KPC”

## Slide 46
7-year-old girl, exacerbation of her eczema complicated by secondary skin infection.
Skin culture: MRSA susceptible to clindamycin, cotrimoxazole, and vancomycin but erythromycin resistant.
Treatment: oral clindamycin for 7 days, and the skin lesions improved.
10 days later: severe purulent cellulitis at the same site. She was admitted to our hospital for failure of outpatient therapy and begun on intravenous vancomycin.
Repeat cultures from the site: MRSA resistant to clindamycin.
>48 h of intravenous vancomycin: dramatic resolution of the skin lesions, and she was switched to oral cotrimoxazole.
The cellulitis resolved promptly, and there was no further recurrence.
Testing of the previous MRSA isolate:
confirmed the presence of inducible clindamycin resistance.
Case report
J Clin Microbiol. 2011, 49:3019-20.
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 47
“D-test positivo = Resistenza inducibile a clindamicina”
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 48
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 49
“D-test positivo = Resistenza inducibile a clindamicina”
Le infezioni da MRSA con D-test positivo, profonde e/o associate ad una carica elevata (sepsi, endocardite, osteomielite, ascessi) NON devono essere trattate con clindamicina, anche se MIC < breakpoint di sensibilità.
Le infezioni da MRSA con D-test negativo POSSONO essere trattate con clindamicina, se il batterio risulta sensibile all’antibiogramma.
Cos’è A cosa serve Quando Come Interpretazione Resistenza

## Slide 51
Crit Care Clin, 2011
Obiettivo:
risposte certe
in tempi rapidi

## Slide 52
Urinocoltura positiva: protocollo standard
Raccolta
Check-in
Sedimento
Semina
manuale
Lettura piastre
Subcoltura
Referto finale:
ID
AST
72 – 96 h
dalla raccolta del campione

## Slide 53
AUTOMAZIONE WCA 2 BD KIESTRA®
Coxato et al, JCM 2015

## Slide 54
La semina con la biglia permette di ottenere più colonie isolate rispetto a quella manuale o con strumenti che utilizzano l’ansa
Iversen et al, JCM February 2016

## Slide 55
8-9 h
dalla semina

## Slide 56
Raccolta
Check-in
Sedimento
Semina automatica
Lettura piastre
Referto finale
ID
AST
< 24 h
dalla raccolta del campione
Urinocoltura positiva: nuovo protocollo